姜高路二期改造工程（东风路-泰顺路）Ⅱ级钢筋混凝土承插管

采购清单及报价表

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 不含税单价 | 税金 | 含税单价 | 计税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水Ⅱ级钢筋混凝土承插管（含胶圈） | d300 | 3420 | 米 |  | 13% |  |  | - 管材、胶圈应符合国家相关标准规范。 - 污水管道内采用2底3面聚氨酯防腐涂料防腐。 |
|  | d400 | 1087 | 米 |  | 13% |  |  |  |
|  | d600 | 3682 | 米 |  | 13% |  |  |  |
|  | d800 | 1970 | 米 |  | 13% |  |  |  |
|  | d1000 | 1493 | 米 |  | 13% |  |  |  |
|  | d1200 | 871 | 米 |  | 13% |  |  |  |
|  | d1500 | 275 | 米 |  | 13% |  |  |  |
|  | d1800 | 273 | 米 |  | 13% |  |  |  |
| 污水Ⅱ级钢筋混凝土承插管（含胶圈） | d400 | 116 | 米 |  | 13% |  |  |  |
|  | d1200 | 136 | 米 |  | 13% |  |  |  |
| 大写： |  |  | 小写： 元 |  |  |  |  |  |

备注：1、因管材供应期较长，钢筋、混凝土受市场波动较大，为降低双方风险，上述管材品种允许材料调差（具体办法按业主项目招标文件约定）但不接受中间单方面调价，基准期按2024年第10期《泰州工程造价管理》，按投标人同品种同规格不含税单价报价/不含税基准单价*材料调差费用（税率不同时需换算税率）计算，具体在采购合同中约定。上述单价已包括到交货点的运输费用、增值税专用发票税金（税率13%）、外委检测等费用。供货周期为2025年7月至2027年3月。

2、投标人应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应材料，管材符合国GB/T11836-2023标准，胶圈符合国家相关标准。

3、清单中工程量为暂估量，最终以现场实际发生量为准。

4、投标人应随每批产品提供《产品合格证明》、《质量检测报告》、《产品质量保证书》。

5、投标人负责装货运送到招标人指定施工现场，招标人负责卸货。

6、管道到场经外委第三方检测单位、质检院检测验收合格后次月支付至60%，当年春节前付至95%，剩余5%待工程交工验收合格后一个月内结清。支付前，投标人需按要求提供合规合法的增值税专用发票（如发票存在税收风险，给招标人造成的所有损失由投标人全部承担，招标人概不负责），税率为13%，税金由投标人自行承担，提供签字盖章的收据。

7、投标人负责每批次进场管材的外委送检及质检院抽检，送到指定检测机构并将检测后完好管材运回施工现场。

投标单位签字（盖章）：

年      月      日